## Slide 1: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

## Slide 2
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования. Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая правила пожарной безопасности.

## Slide 3: Основные причины возникновения пожара в доме или в квартире:

## Slide 4
1. нарушения правил эксплуатации
металлических печей заводского изготовления
2. использования печей, имеющих трещины, неисправные дверцы
3. применения для разжигания печи бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей
4. расположенных близко от печи горючих материалов, или сушки белья на печи
5. оставления топящейся печи без присмотра или поручения для ее присмотра малолетнему ребенку
I. От печного отопления в результате:

## Slide 5
1. непотушенных спичек, окурков от сигарет, непотушенных свечей
2. отогревания огнем факелов и паяльных ламп водопроводных труб
3. костра, разожженного вблизи строения
4. курения в постели
5. применения керосиновых ламп, свечей, факелов используемых для освещения чердачных помещений, коридоров, - кладовых и различных деревянных хозяйственных построек
II. Неосторожное обращение с огнем из-за:

## Slide 6
1. неисправности электробытовых приборов или электрических сетей
2. оставления без присмотра включенными электроприборов - утюгов, электрических плит, электронагреватели и др.
3. неправильной эксплуатации электроприборов
III. Нарушение правил пользования электрическими приборами в результате:

## Slide 7
1. включение в одну розетку одновременно нескольких бытовых приборов, в результате чего возникает - перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции
3. старая, ветхая проводка, провода без изоляции, крепление проводов гвоздями, неправильное - соединение проводов (в скрутку); все это может привести к короткому замыканию и воспламенению
2. перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции
IV. Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети

## Slide 8
Основная причина этих пожаров - утечка газа и дальнейшее его воспламенение следствием которой является взрыв газа
V. Пожары от бытовых газовых приборов:
Как только вы почувствовали запаха газа в помещении:
- нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа;
- закрыть кран газовой плиты, если он открыт, тщательно проветрить помещение;
- немедленно сообщить об утечке газа в единую службу спасения по телефону 112;
В газифицированных помещениях рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики

## Slide 9
что НЕЛЬЗЯ делать при пожаре
1. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару).
2. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие).
3. Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно).
4. Прыгать из окна.

## Slide 10
Правила поведения при пожаре в квартире
1. Сообщите о пожаре по телефону 01, 112, или с мобильного телефона 101, 112.
2. Выведите на улицу детей и престарелых.
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань) рекомендуется для детей старшего возраста.
4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке) рекомендуется для детей старшего возраста.
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, чтобы не увеличить приток свежего воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестницу используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Номер пожарной охраны
«01», «112»